## Hoja1
TARIFAS DE CALIBRACION 2023 OTN VILLA CLARA
No. | CODIGO | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UM | TARIFA Propuesta (CUP) | TARIFA ACTUAL (cup) | TIEMPO (h) | Técnico |  | Tarifa propuesta/ actual
( cup)
[7 empty] | Nivel medio | Nivel superior
DIMENSIONAL
| 601270001 | Cinta Métrica (por cada metro) | Uno | 314.2276 | 119.76 | 4 | - | 1 | 2.6238
| 601130061 | Micrómetros de exteriores hasta 100 mm | Uno | 367.5463 | 110.16 | 8 | 1 | - | 3.3365
| 601140001 | Micrómetros de exteriores mayores de 100 hasta 500 mm | Uno | 453.0563 | 200.02 | 10 | 1 | - | 2.2651
| 601290061 | Pie de rey de exteriores e interiores de (0 a 500 ) mm un trazo | Uno | 367.5463 | 122.97 | 8 | 1 | - | 2.9889
| 601290062 | Pie de rey mayor 500mm hasta 1000mm un trazo | Uno | 422.68 | 129.39 |  |  |  | 3.2667
| 601290063 | Regla de verificación | Uno | 628.55 | 203.23 |  |  |  | 3.0928
[6 empty] | 16 | 1 | 1
ELECTRICIDAD, RADIO Y TIEMPO
| 6061501 | Patrones Amperímetro, voltimetro, Wattimetro analógicos clase 0.050 y más exactos | Uno | 637.9 | 185.71 | 8 | - | 1 | 3.4349
| 6061501-T | Patrones Amperímetro, voltimetro, Wattimetro analógicos clase 0.050 y más exactos en rango Adic | Uno | 525.52 | 137.53 | 6 | - | 1 | 3.8211
| 6061502 | Multímetros analógicos. Clase 1.0 menos exacto | Uno | 562.98 | 217.8 | 8 | - | 1 | 2.5848
| 6061502-T | Multímetros analógicos. Clase 1.0 menos exacto en rango adicional | Uno | 413.14 | 153.63 | 8 | - | 1 | 2.6892
| 6061503 | Tenaza de medición analógica | Uno | 488.06 | 201.77 | 8 | - | 1 | 2.4189
| 6061505 | Tenaza de medición analógica un rango adicional | Uno | 338.21 | 153.63 | 6 | - | 1 | 2.2015
| 6061506 | Caja de Resistencia | Uno | 637.9 | 458.55 | 8 | - | 1 | 1.3911
| 6061520 | Amperimetro,voltímetro wattimetro y medidores potencia Analog clase 0.1 y mas exacto | Uno | 488.06 | 163.23 |  |  |  | 2.99
| 6061513 | Fuente calibrada CD | Uno | 488.06 | 346.17 |  |  |  | 1.4099
| 6061101 | Cronometro mecanico hasta 30 min | Uno | 637.9 | 298.06 |  |  |  | 2.1402
| 6061102 | Cronometro mecanico hasta 60 min | Uno | 901.6 | 490.63 |  |  |  | 1.8376
| 6061103 | Cronometro electrico y electronico | Uno | 679.63 | 442.49 |  |  |  | 1.5359
| 6061105 | Reloj mecánico, electrico y electronico | Uno | 712.82 | 522.72 |  |  |  | 1.3637
FÍSICO QUÍMICO
| 6061301 | Medidores de pH | Uno | 452.08 | 201.77 | 4 | - | 1 | 2.2406
| 6061302 | Conductímetros | Uno | 341.8 | 185.71 | 4 | - | 1 | 1.8405
| 6061303 | Sacarímetros y polartímetros fotoeléctricos y visuales | Uno | 314.23 | 195.31 | 4 | - | 1 | 1.6089
| 6061304 | Polarimetros y Sacarímetros fotoelectricos | Uno | 334.9 | 208.2 |  |  |  | 1.6085
| 6061306 | Refractometro de Inmersión | Uno | 392.81 | 214.58 |  |  |  | 1.8306
| 6061307 | Espectrofotómetros ultravioleta y Espectrocolorímetro | Uno | 403.83 | 224.22 | 4 | - | 1 | 1.801
| 6061308 | Colorímetros fotoeléctricos de ( 0 a 100 ) % T | Uno | 314.23 | 208.2 | 4 | - | 1 | 1.5093
| 6061305 | Refractómetros Abbe de Lab | Uno | 452.08 | 227.43 | 4 | - | 1 | 1.9878
| 6061310 | Sacarimetros Visuales | Uno | 441.98 | 217.8 |  |  |  | 2.0293
| 6060616 | Determinador de humedad de sólidos(café y arroz) | Uno | 1928 | 227.43 | 20 | 1 | 1 | 8.4773
| 6061321 | Densímetros y aerometros | Uno | 983.27 | 212.83 | 8 | 1 | 1 | 4.62
| 6061322 | Densímetros Digital | Uno | 1007.85 | 280.25 | 8 | 1 | 1 | 3.5963
MASA, FUERZA Y DUREZA |  |  |  | 341.5726
| 606002 | Pesa clase F2 desde 1 mg hasta 500 g (por pieza). | Uno | 328.21 | 164.8 | 4 | - | 1 | 1.9916
| 606003 | Pesa clase F2 desde 1 kg hasta 20 kg (por pieza). | Uno | 383.15 | 193.01 | 4 | - | 1 | 1.9851
| 606004 | Pesa clase M1,M2 y M3 desde 1 mg hasta 500 g (por pieza). | Uno | 314.23 | 164.8 | 3 | - | 1 | 1.9067
| 606005 | Pesa clase M1,M2 y M3 desde 1 kg hasta 5 kg (por pieza). | Uno | 279.77 | 135.78 | 3 | - | 1 | 2.0605
| 606006 | Calibración. Pesa clase M1,M2 y M3 desde 10 kg hasta 20 kg (por pieza). | Uno | 348.69 | 167.9 | 3 | - | 1 | 2.0768
| 606007 | Pesa de 500kg hasta 1000kg | Uno | 707.57 | 488.88 | 3 | - | 1 | 1.4473
| 606008 | Balanzas analíticas | Uno | 604.71 | 328.39 | 4 | 1 | 1 | 1.8414
| 606009 | Instrum.de pesar no autom.hasta 1kg | Uno | 348.69 | 200.02 | 3 | - | 1 | 1.7433
| 606010 | Instrum.de pesar no autom.Desde 1kg hasta 200kg | Uno | 383.15 | 216.04 | 24 | 1 | 1 | 1.7735
| 606011 | Instrum.de pesar desde 200kg hasta 1000kg | Uno | 813.7 | 713.58 | 6 | - | 1 | 1.1403
| 606017 | Anillo de carga hasta 1kg | Uno | 383.61 | 151.88 | 4 | - | 1 | 2.5257
| 606018 | Anillo de carga Mayor 1kg | Uno | 383.61 | 151.88 | 4 | - | 1 | 2.5257
| 6060802 | Dinamometro portatil patron clase 0.5 | Uno | 649.78 | 314.08 | 6 | - | 1 | 2.0688
| 6060803 | Dinamometro universal patron clase 0.5 | Uno | 1189.29 | 506.69 |  |  |  | 2.3472
| 6060804 | Dinamometro ordinario clase 1 y 2 un punto | Uno | 452.08 | 153.63 |  |  |  | 2.9427
| 6060805 | Maquina de ensayo mecanicos y traccion comprension | Uno | 1132.11 | 458.55 |  |  |  | 2.4689
| 6060806 | Maquina de ensayo estaticos de los metales | Uno | 1141.31 | 731.35 | 8 | 1 | 1 | 1.5606
| 6060807 | Maquina de ensayos de plastico, gomas pieles y telas | Uno | 865.62 | 426.43 | 12 | 1 | 1 | 2.0299
| 6060808 | Prensa hidraulica para el ensayo de materiales de construccion | Uno | 3490.8 | 554.84 | 8 | - | 1 | 6.2915
| 6060816 | Llave Torque | Uno | 589.92 | 201.77 | 3 | - | 1 | 2.9237
PRESIÓN
| 6060704 | Manómetro y vacuómetro, clase de 1 a 4 | Uno | 314.23 | 200.02 | 4 | 1 | - | 1.571
| 6060703 | Manómetro , vacuómetro patrón , clase 0.1 a 0.6. | Uno | 589.92 | 232.1 | 6 | - | 1 | 2.5417
| 6060711 | Manómetro para neumáticos. | Uno | 314.12 | 5.11 | 4 | 1 | - | 61.4716
| 6060705 | Dispositivo transductores de presión con señal de salida elétrica(Un trazo) | Uno | 862.66 | 328.54 | 8 | - | 1 | 2.6257
| 6060710 | Manómetro,vacuómetro y manovacuómetro con contacto eléctrico. | Uno | 559.96 | 328.54 | 5 | 1 | - | 1.7044
TEMPERATURA
| 6061403 | Termómetro líquido en vidrio hasta 100 °C, Vd = (0.1, 0.2 y 0.5) °C. | Uno | 907.15 | 667.18 | 8 | - | 1 | 1.3597
| 6061404 | Termómetro líquido en vidrio hasta 300 °C, Vd =1 °C o mayor. | Uno | 961.31 | 699.27 | 8 | - | 1 | 1.3747
| 6061405 | Termómetro líquido en vidrio hasta 100 °C, Vd =1 °C o mayor. | Uno | 628.55 | 314.08 |  |  |  | 2.0012
| 6061406 | Termómetro líquido en vidrio hasta 300 °C, Vd =1 °C o mayor. | Uno | 825.22 | 330.14 |  |  |  | 2.4996
| 6061409 | Termometro de liquido en vidrio de maxima o minima | uno | 530.21 | 282 |  |  |  | 1.8802
| 6061411 | Termómetro líquido en vidrio con contacto electrico hasta 100 °C, un pto minimo 2 pto | Uno | 816.02 | 346.17 | 12 | - | 1 | 2.3573
| 6061412 | Termómetro líquido en vidrio con contacto eléctrico hasta 300 °C. | Uno | 937.58 | 362.26 | 8 | - | 1 | 2.5881
| 6061415 | Termómetro manometrico indicador hasta 100 °C. | Uno | 628.55 | 198.52 | 12 | - | 1 | 3.1662
| 6061416 | Termómetro manométrico indicador hasta 300 °C. | Uno | 787.74 | 208.2 | 6 | 1 | - | 3.7836
| 6061417 | Termómetro manométrico indicador hasta 600 °C. | Uno | 862.66 | 298.06 | 8 | 1 | - | 2.8942
| 6061418 | Termómetro manométrico de registros y control hasta 100 °C. | Uno | 787.74 | 233.86 | 8 | - | 1 | 3.3684
| 6061419 | Termómetro manométrico de registros y control hasta 300 °C. | Uno | 825.2 | 265.98 | 6 | - | 1 | 3.1025
| 6061420 | Termómetro manométrico de registros y control hasta 600 °C. | Uno | 907.61 | 323.76 | 6 | - | 1 | 2.8033
| 6061430 | Termometro Digital de una sonda | Uno | 579.38 | 294.85 | 6 | - | 1 | 1.965
| 6061434 | Baño termostático o pozo seco | Uno | 1761.7 | 811.61 | 24 | - | 1 | 2.1706
VOLUMEN Y GASTO
| 6060501 | Metros contadores liquido domestico hasta m3/h] | Uno | 628.99 | 296.31 | 7 | 1 | 1 | 2.1227
| 6060502 | Metros contadores liquido uso comercial hasta 10 m3/h] | Uno | 747.08 | 328.39 |  |  |  | 2.275
| 6060503 | Metros contadores de uso comercial entre 10 y 60 m3/h] | uno | 865.18 | 360.51 |  |  |  | 2.3999
| 6060401 | Frasco volumetrico con un trazo .metodo gavimetrico | Uno | 865.62 | 296.42 |  |  |  | 2.9202
| 6060402 | frasco volumetrico con dos trazos.Metodo gavimetrico | Uno | 934.54 | 328.54 | 10 | 1 | 1 | 2.8445
| 6060403 | Pipeta de un trazo metodo gavimetrico | Uno | 747.08 | 296.42 | 12 | 1 | 1 | 2.5203
| 6060404 | Pipéta con escala graduada.metodo gavimetrico | Uno | 845.42 | 312.48 | 12 | 1 | 1 | 2.7055
| 6060405 | Microburetra de 1 hasta 5 cm³ | Uno | 934.54 | 328.54 | 16 | 2 | 1 | 2.8445
| 6060406 | Bureta de 10 a 100 cm3. Método gravimétrico | Uno | 983.27 | 344.6 | 18 | 3 | 1 | 2.8534
| 6060407 | Cilindro graduado, copa graduada, medida de vidrio. Método gravimétrico | Uno | 747.08 | 296.42 | 24 | 3 | 1 | 2.5203
| 6060409 | Pipeta patron metodo gavimetrico | Uno | 914.16 | 617.43 | 28 | 3 | 1 | 1.4806
| 6060410 | Bureta patron.Metodo gavimetrico | Uno | 1003.47 | 521.26 | 20 | 1 | 1 | 1.9251
| 6060412 | Recipiente patron hasta 20 L.Metodo gavimetrico | Uno | 1101.36 | 681.6 | 24 | 1 | 1 | 1.6158
| 6060414 | Recipiente patron Mayor 20 L.Metodo volumetrico | Uno | 974.07 | 280.36 | 8 | - | 1 | 3.4744
| 6060415 | Recipiente patron mayor 20L.Metodo volumetrico | Uno | 1455.64 | 585.31 | 12 | - | 1 | 2.487
| 6060416 | Medida tecnica hasta 20 L .Metodo volumetrico | Uno | 628.55 | 264.33 | 12 | - | 1 | 2.3779
| 6060417 | Medida tecnica mayor 20 L hasta 100 L .Metodo volumetrico | Uno | 747.08 | 312.48 | 5 | - | 1 | 2.3908
| 6060418 | Medida tecnica mayor de 100L.Metodo volumetrico | Uno | 1308.59 | 521.11 | 5 | - | 1 | 2.5112
| 6060419 | Camion cisterna hasta 5 m³ .Metodo volumetrico | Uno | 1711.13 | 617.43 | 5 | - | 1 | 2.7714
| 6060420 | Camion cisterna mayor 5 m³ .Metodo volumetrico | Uno | 1907.81 | 858.15 | 5 | - | 1 | 2.2232
| 6060421 | Tanque de almacenamiento sobre suelo vertical hasta 50m³ Metodo linea optica | Uno | 1455.64 | 842.09 | 8 | - | 1 | 1.7286
| 6060422 | Tanque de almacenamiento sobre suelo vertical mayor de 50m³ y hasta 300m³ Metodo linea optica | Uno | 2872.74 | 1909.9 | 12 | - | 1 | 1.5041
| 6060423 | Tanque de almacenamiento sobre suelo vertical hasta 2000m³ metodo linea optica | Uno | 3108.92 | 2286.51 | 12 | - | 1 | 1.3597
| 6060424 | Tanque de almacenamiento sobre suelo vertical hasta 10000m³ metodo linea optica | Uno | 3345.11 | 2639.61 | 4 | 1 | - | 1.2673
| 6060425 | Tanque almacenamiento sobre suelos vertical hasta 30000m³ metodo linea optica | Uno | 3817.48 | 3024.79 | 4 | 2 | - | 1.2621
| 6060426 | Tanque almacenamiento sobre suelos vertical mayor 30000m³ metodo linea optica | Uno | 4762.21 | 3891.41 | 8 | 1 | 1 | 1.2238
| 6060427 | Tanque de almacenamiento sobre suelo horizontal hasta 5m³ Metodo geometrico | Uno | 1210.25 | 681.6 | 12 | 1 | 1 | 1.7756
| 6060428 | Tanque de almacenamiento sobre suelo horizontal hasta 10 m³ Metodo geometrico | Uno | 2400.37 | 1323.6 | 16 | 1 | 1 | 1.8135
| 6060429 | Tanque de almacenamiento sobre suelo horizontal mayor 10 m³ y menor de 50m³ Metodo geometrico | Uno | 2872.74 | 1965.53 |  |  |  | 1.4616
| 6060430 | Tanque de almacenamiento sobre suelo horizontal mayor de 50m³ Metodo geometrico | Uno | 3108.92 | 2286.51 |  |  |  | 1.3597
| 6060431 | Tanque de almacenamiento aereo o soterrado hasta 10m³ Metodo volumetrico | Uno | 2872.74 | 1355.68 |  |  |  | 2.119
| 6060432 | Tanque de almacenamiento aereo o soterrado hasta 30m³ Metodo volumetrico | Uno | 3581.29 | 2447 | 12 | 1 | 1 | 1.4635
| 6060433 | Tanque de almacenamiento aereo o soterrado mayor 30m³ Metodo volumetrico | Uno | 4289.84 | 3923.53 | 12 | 2 | 1 | 1.0934
| 6060434 | Recipiente patrones mayor de 200 L (Método volumétrico)Por cada 1000L | Uno | 2921.91 | 1981.73 | 20 | 2 | 1 | 1.4744